ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ Y TẾ

QUY TRÌNH

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A, B

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Thị Tươi | Nguyễn Ngọc Tân | Phạm Giang Nam |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | CV phòng KHTC | Trưởng phòng KHTC | Giám đốc |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần ban hành / Lần sửa đổi | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

PHẠM VI

Áp dụng đối với:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

Phòng Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ và tham mưu cho giám đốc sở thực hiện quy trình này.

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

- Xem mục 5.8 của quy trình này

- ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

a. Viết tắt

- UBND: 	Ủy ban nhân dân

- TTHC: 	Thủ tục hành chính

- CCHN: 	Chứng chỉ hành nghề

- HĐTV: 	Hội đồng tư vấn

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

| 5.1 | Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính |
| --- | --- |
|  | 1. Tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế bao gồm: a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang thiết bị y tế; b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế; c) Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế. 2. Tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế phải có cơ sở bảo hành tại Việt Nam hoặc phải có hợp đồng với tổ chức đủ năng lực bảo hành trang thiết bị y tế, trừ trường hợp các trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. Trường hợp tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì chủ sở hữu trang thiết bị y tế phải có cơ sở bảo hành tại Việt Nam hoặc phải có hợp đồng với cơ sở đủ năng lực bảo hành trang thiết bị y tế, trừ trường hợp các trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. Cơ sở bảo hành phải được chủ sở hữu trang thiết bị y tế chứng nhận đủ năng lực bảo hành sản phẩm |
| 5.2 | Thành phần hồ sơ | Bản chính | Bản sao công chứng |
| 1 | Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A, B theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BYT | x |  |
| 2 | Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ | x |  |
| 3 | Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho cơ sở thực hiện việc đăng ký lưu hành theo Mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BYT còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định 98/2021/NĐ-CP (Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang thiết bị y tế) | x |  |
| 4 | Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành quy định tại phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BYT do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành | x |  |
| 5 | Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành.Riêng đối với thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in vitro: tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt kèm theo tài liệu về nguyên vật liệu, về an toàn của sản phẩm, quy trình sản xuất, các báo cáo nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng bao gồm báo cáo độ ổn định. | x |  |
| 6 | Giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hoặc bản tiêu chuẩn sản phẩm do chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố. Riêng đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước bổ sung kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp hoặc Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro. Kết quả đánh giá phải phù hợp với tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố. | x |  |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế. | x |  |
| 8 | Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế. | x |  |
| 9 | Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu. | x |  |
|  | * Yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng: a) Đối với Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: Nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng. Trường hợp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. b) Đối với giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện bảo hành: - Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực; - Đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu: Nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự. c) Đối với Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng: Nộp bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng. Trường hợp Bản tiêu chuẩn không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. d) Đối với tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế: Nộp bản bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng, kèm theo bản gốc bằng tiếng Anh do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu. Trường hợp tài liệu hướng dẫn sử dụng không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. đ) Đối với mẫu nhãn: Nộp bản mẫu nhãn có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng. Mẫu nhãn phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. e) Đối với giấy chứng nhận lưu hành tự do: Nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp giấy chứng nhận lưu hành tự do không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. g) Đối với bản kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp hoặc Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro: Nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. |
| 5.3 | Số lượng hồ sơ |
|  | 01 bộ |
| 5.4 | Thời gian xử lý |
|  | - Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |
| 5.5 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |
|  | Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. |
| 5.6 | Phí, Lệ phí |
|  | - Phí: Phí thẩm định công bố trang thiết bị y tế loại A: 1.000.000 đồng Phí thẩm định công bố trang thiết bị y tế loại B: 3.000.000 đồng - Lệ phí: Không có (Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế) |
| 5.7 | Quy trình xử lý công việc |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả |
| B1 | Xác định nhu cầu, hướng dẫn lập hồ sơ | Tổ chức, cá nhân có nhu cầu/cán bộ phụ trách bộ phận một cửa của Sở Y tế | Giờ hành chính |  |
| B2 | Nộp Hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. | Cá nhân/tổ chức có nhu cầu | Giờ hành chính | Theo mục 5.2 |
| B3 | Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ theo qui định. - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định. | Cán bộ tiếp nhận | Giờ hành chính |  |
| B4 | Chuyển hồ sơ cho cán bộ thẩm định hồ sơ | Cán bộ tiếp nhận | Giờ hành chính |  |
| B5 | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không hợp pháp, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 03 ngày kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo. | Cá nhân được giao nhiệm vụ | 0,3 ngày | Báo cáo thẩm định, dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố. |
| B6 | Kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC: Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét. Nếu không đồng ý: Quay lại bước 5. | Lãnh đạo Phòng KHTC | 0,2 ngày | Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC |
| B7 | Lãnh đạo Sở phê duyệt | Lãnh đạo Sở | 0,2 ngày | Báo cáo thẩm định, Thông báo hồ sơ công bố |
| B8 | Chuyển kết quả bộ phận công nghệ thông tin cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử | Cán bộ thông tin | 0,3 ngày | Thông tin Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế được cập nhập trên cổng thông tin điện tử. |
| B9 | Hậu kiểm: Cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát hồ sơ hoặc thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở công bố. - Nếu đủ điều kiện: xác nhận công bố - Nếu không đủ điều kiện: thu hồi công bố | Cá nhân được giao nhiệm vụ | Sau khi công bố | Văn bản xác nhận hoặc thu hồi công bố |
| B10 | Thống kê và theo dõi Chuyên viên được phân công có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC theo mẫu tại Phụ lục 9 của Sổ tay chất lượng. | Cá nhân được giao nhiệm vụ | Giờ hành chính |  |
| Lưu ý | - Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN - Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này |
| 5.8 | Cơ sở pháp lý |
|  | - Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế. - Thông tư 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế. - Thông tư 278/2016/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y |

- BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BYT | Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A |
| 2 | Mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BYT | Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế |
| 3 | phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BYT | Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành |

- HỒ SƠ  LƯU

| TT | Hồ sơ lưu |
| --- | --- |
| 1 | Hồ sơ đầu vào như mục 5.2 |
| 2 | Báo cáo thẩm định |
| 3 | Phiếu tiếp nhận hồ sơ |
| 4 | Thông báo công bố hồ sơ |
| 5 | Văn bản xác nhận hoặc thu hồi |
| Hồ sơ được lưu tại phòng trong thời gian lưu Lâu dài |